**проект**

****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Тяжинский муниципальный район

администрация Тяжинского

городского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Об утверждении актуализированной программы**

**комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тяжинского городского поселения**

**на 2016-2020 годы**

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

1.Утвердить актуализированную программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тяжинского городского поселения на 2016-2020 годы (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и вступает в силу в день его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Тяжинского городского поселения Н.А.Петраков

**ПРОГРАММА**

**комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

**муниципальное образование Тяжинское городское поселение**

**на 2016 - 2020 годы**

2016

**Паспорт**

# программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тяжинского городского поселения» Кемеровской области

# на 2016 - 2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тяжинского городского плоселения» Кемеровской области на 2016 - 2020 годы (далее - Программа) |
| Дата принятия и наименование решения о разработке программы | 26 апреля 2016 года |
| Заказчик Программы | Администрация Тяжинского городского поселения |
| Директор программы | Глава Тяжинского городского поселения муниципального района Н.А. Петраков |
| Основные разработчики Программы | Администрация Тяжинского городского поселения |
| Цели Программы | Формирование технической, экономической и управленческой политики развития коммунальной инфраструктуры и разработка на ее основе системы производственных, организационных, нормативных, правовых и финансовых механизмов и мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и надежности топливно-энергетического обеспечения, к снижению бюджетными учреждениями объема потребления воды, топлива, мазута, угля, тепловой энергии и электрической энергии, а так же качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Тяжинского городского поселения. |
| Задачи Программы | - полное и надежное обеспечение населения, объектов социальной сферы и промышленных предприятий энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении муниципального района;  - снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет рационализации их потребления, применения энергосберегающих технологий и оборудования во всех секторах экономики;  - обеспечение реализации производственных программ;  - обеспечение планового и опережающего наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки с учетом возможности увеличения объемов строительства, а так же возможность подключения к существующим сетям новых объектов строительства;  - оптимизация, нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов, оснащение приборами учета потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, оснащение системами автоматического регулирования потребления ресурсов;  - сокращение расходов на оплату энергоресурсов бюджетного и жилого сектора с помощью реализации энергосберегающих мероприятий;  - модернизация и реконструкция систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.  -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;  -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;  -повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;  -улучшение экологической ситуации на территории Тяжинского муниципального района. |
| Срок реализации Программы | 2016 - 2020 гг. |
| Основные мероприятия программы (перечень подрограмм) | 1.Проектирование и строительство шестого микрорайона;  2.Проектирование и строительство котельной № 3 и тепловых сетей с закрытием 6 малых котельных в поселке Тяжинский;  3. Программа строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей на период до 2020 Тяжинского городского поселения;  4. Финансирование программы;  5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации. |
| Основные исполнители программы | Администрация Тяжинского городского поселения |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы на период с 2016-2020гг. составит 872936 тыс. рублей, в т.ч.:  2016 год: 10150 тыс. рублей;  2017 год: 37541 тыс. рублей;  2018 год: 206370 тыс. рублей;  2019 год: 8990 тыс. рублей;  2020 год: 609885 тыс. рублей;  Источники финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | -количество заключенных инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса в рамках Программы  с 3 ед. в 2015 году до 8 ед. в 2020 году;  -количество подключенных к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы  с 2 ед. 2016 году до 114 ед. в 2020 году;  -изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 59% в 2015 году до 26% в 2020 году;  -изменение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами с 83% в 2016 году до 100% в 2020 году;  -повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг с 50% в 2016 году до 95% в 2020 году;  -снижение выявленных нарушений в области обращения с отходами производства и потребления с 20% в 2016 году до 15% в 2020 году. |
| Организация контроля за выполнением программы | Глава Тяжинского городского поселения Н.А. Петраков. |

**1. Оценка основных направлений социально-экономического**

**развития Тяжинского городского поселения на период до 2020 года**

Проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития муниципального района, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития является этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития района, а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- доходы населения;

- строительство многоквартирных и жилых домов;

- строительство котельной;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития Тяжинского муниципального района и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках программы комплексного развития зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.

* 1. **Жилищное строительство**

Наличие жилого фонда приводится в таблице № 1

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Площадь жилых помещений, тыс.м² | | | Число  проживающих, тыс.чел. |
| Общая площадь | в том числе | |
| жилых индивидуально определенных домах | многоквар-тирных жилых домах |
| Жилищный фонд – всего | 276 | 139.4 | 126.8 | 13.8 |
| В том числе:  в частной собственности | 237.8 | 111.0 | 126.8 | 11.3 |
| государственной | 7.5 | 1.2 | - | 0.5 |
| муниципальной | 30.7 | 27.2 | - | 2.0 |
| Специализированный жилой фонд | 9.8 | - | - | - |

Распределение жилого фонда по материалу стен, времени постройки приводится в таблице 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс.м² | Число проживающих, тыс.чел | Число жилых домов (индив.опред. зданий), единиц | Число многокварт-ирных жилых домов, единиц |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| По материалу стен:  Каменные, кирпичные | 75.1 | 3.7 | 236 | 57 |
| Панельные | 10.4 | 0.5 | 40 | 16 |
| Блочные | 0.1 | 0.01 | - | 2 |
| Монолитные | - | - | - | - |
| Смешанные | 0.1 | 0.01 | 3 | - |
| Деревянные | 187.8 | 9.3 | 1586 | 220 |
| Прочие | 2.5 | 0.18 | 10 | - |
| По годам возведения:  до 1920г. | 1.9 | 0.1 | 50 | - |
| 1921-1945 | 12.0 | 0.6 | 131 | - |
| 1946-1970 | 89.1 | 4.4 | 620 | 156 |
| 1971-1995 | 145.5 | 7.2 | 897 | 51 |
| После 1995 | 27.5 | 1.4 | 177 | 88 |
| По проценту износа:  от 0 до 30% | 137.9 | 6.8 | 797 | 88 |
| 31%-65% | 112.9 | 5.6 | 758 | 156 |
| 66%-70% | 24.8 | 1.3 | 318 | 51 |
| свыше 70% | - | - | - | - |

Из приведенных данных видно, что на долю муниципального сектора приходится 13.85% общей площади, на долю индивидуального сектора 86.15%.

Поселок застроен в основном одноэтажными жилыми домами. Средняя обеспеченность на одного жителя поселка составляет 20.03м² полезной площади.

Обеспечение жилых домов водопроводом, канализацией, отоплением, электроснабжением и другим оборудованием приводится в таблице 3.

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Всего: | в том числе оборудованная: | | | | | | | | | | |
| водопровод | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | напольными электр. плитами |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс.м² | **276** | **231.1** | **99.8** | **103.1** | **99.8** | **99.9** | **16.8** | **16.8** | **16.8** | **99.8** | **64.3** | **80.5** |
| Число проживающих, тыс.чел | **13.9** | **11.7** | **0.8** | **7.1** | **5.2** | **5.2** | **0.8** | **0.8** | **0.8** | **6.4** | **3.3** | **4.2** |

Выбытие существующего жилищного фонда и новое жилищное строительство.

Показатели выбытия существующего жилищного фонда приведены в таблице 4.

Общий объем выбытия( сноса) до 2020 года определен в количестве 25.2 тыс.м² индивидуального жилого фонда

Таблица № 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Жилищный фонд | |
| ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м² | 24.8 | 0.4 |
| из неё:  в жилых домах (индивидуально определенных зданий) | 24.8 | 0.4 |
| Число жилых домов (индивидуально определенных зданий), ед. | 371 | 2 |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 2.5 | - |

Определяющее значение для развития систем коммунальной инфраструктуры играют масштабы жилищного строительства. Существующие и строящиеся объекты капитального строительства, должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Соответственно, масштабы и сроки жилищного строительства должны определять масштабы и сроки строительства систем коммунальной инфраструктуры, с тем, чтобы к моменту завершения возведения объекта капитального строительства существовала возможность его подключения к инфраструктуре в заданном месте с определенной нагрузкой.

Динамика строительства объектов жилищной сферы на период до 2020 года неразрывно связана с современным состоянием жилищной сферы Тяжинского городского поселения. Показатели сложившегося жилищного строительства приведены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели развития жилищного фонда в Тяжинском городском поселении

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Отчетный период | | Период 1 | | | Период 2 | | | Период 3 | | |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-  2020 |
| Общая площадь жилищного фонда на конец периода,  тыс. кв. м , | 3661 | 3661 | 3668 | 3672 | 3677 | 3680 | 3683 | 3685 | 3692 | 3698 | 3712 |
| в том числе  многоквартирных жилых домов, тыс. кв. м , | 1831 | 1831 | 1833 | 1836 | 1839 | 1841 | 1845 | 1547 | 1550 | 1552 | 1554 |
| Жилищная обеспеченность  по Тяжинскому городскому поселению ,  кв. м/чел. | 21,0 | 25,4 | 25,5 | 25,7 | 25,9 | 26,1 | 26,3 | 26,5 | 26,7 | 26,9 | 27,1 |
| Ввод нового жилья,  кв. м/чел. | 0,24 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |

Площадь жилищного фонда посёлка на протяжении рассматриваемого периода постоянно увеличивается. Годовые темпы роста колеблются по различным годам и находятся в пределах от 1,4% до 2,3% в год. На протяжении периода ввод площадей увеличивался и четыре последних года держался на уровне более **5,0** тыс. кв. м в год. Увеличивались и относительные показатели строительства: в расчете на одного жителя городского округа ввод жилья составил **0,41 кв. м в год.**

Мероприятия по строительству новых жилых домов в посёлке реализуются в рамках областной целевой программы «Жилище» и 185-ФЗ «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»

На период до 2020 года планируется значительное увеличение объемов строительства жилья.

Таблица №6

Перспективное жилищное строительство

в Тяжинском городском поселении

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес застройки/ год строительства | Площадь участка, га | Площадь домов, тыс. кв. м | Числен-ность населения, тыс.  чел. | Нагрузки, подключаемые к системам коммунальной инфраструктуры | | | |
| Электроснабжение, МВт | Теплоснабжение,  Гкал/час | Водоснабжение,  куб. м/сут. | Водоотведение, куб.  м/сут. |
| 2015-2016 гг., 36 – ти жилой дом пгт Тяжинский, | 0,4 | 1,73 | 90 | 0,18 | 0,098 | 11,7 | 18 |
| 2017-2018 гг. 36 – ти жилой дом пгт Тяжинский, | 0,4 | 1,73 | 90 | 0,18 | 0,098 | 11,7 | 18 |
| 2019 гг. 36 – ти жилой дом пгт Тяжинский, | 0,4 | 1,73 | 90 | 0,18 | 0,098 | 11,7 | 18 |
| 2020 год : 24-ти квартирный жилой  дом пгт Тяжинский, | 0,3 | 1,27 | 60 | 0,12 | 0,072 | 7,8 | 12 |
| Строительство 6 микрорайона | 150 | 12,0 | 399 | 12 | 0,5 | 52 | 80 |

**1.2. Существующее положение систем коммунальной**

**инфраструктуры Тяжинского городского поселения.**

**Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

Одним из приоритетов жилищной политики администрации Тяжинского городского поселения является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Потребность в инвестициях в жилищно-коммунальном секторе города сегодня огромна. Высокая аварийность ветхих инженерных систем коммунальной инфраструктуры и сверхнормативные потери ресурсов приводят к необходимости проведения незапланированных аварийно-восстановительных работ, затраты на выполнение которых гораздо выше планово-предупредительных. При ограниченности бюджетных ресурсов, проблему ветхого состояния основных фондов коммунального комплекса невозможно решить только за счет бюджетных средств и внутренних инвестиционных возможностей предприятий коммунального хозяйства.

Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость (уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры района составляет 79%), что связано с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройства городских и сельских территорий.

Общая потребность в средствах на полное восстановление и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры составляет 286510 тыс. рублей. Такой объем средств не может быть обеспечен только за счет бюджетных инвестиций. Требуется объединение усилий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления для создания условий и привлечения средств внебюджетных источников.

**1.3.Система теплоснабжения**

Существующее теплоснабжение населения, бюджетных учреждений и прочих объектов муниципального района производится отдельно стоящими и встроенными 41 котельными мощностью 69,1 Гкал, из них (5 – электрокотельных, 36 угольных) оснащенных трубчатыми водогрейными в том числе и самодельными котлами и электрокотлами мощностью от 0,3 Гкал/ч до 1,25 Г кал/ч с низким КПД, усредненный КПД использования топлива по котельным составляет 40%. Существующие котельные эксплуатируются более двадцати лет, морально устарели, имеют высокие эксплуатационные расходы, находятся в аварийном состоянии. Теплосети котельных имеют высокую степень износа, свыше 70%, потери в теплосетях порядка 19%, в котельных отсутствует водоподготовка ( превышение нормы жесткости воды в 20 раз, средняя 15,3 мг\*экв/л), нет элементарных приборов безопасности, отсутствует очистка дымовых газов. Расположение существующих малых котельных в зоне жилой застройки нарушает экологию воздушного бассейна. Система теплоснабжения поселка Тяжинский закрытая, но существует проблема несанкционированного разбора горячей воды из системы отопления. Протяженность 51,1 км тепловых сетей, 2 центральный тепловых пунктов.

Таблица №7

Сведения о развитии инженерной инфраструктуры

Тяжинского городского поселения в 2008 - 2012 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Тепм роста  2012/2011гг  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Число источников теплоснабжения | шт. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 100 |
| 2 | Суммарная мощность источников теплоснабжения | Гкал/ час | 67,5 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 100 |
| 3 | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | км | 50,2 | 50,3 | 50,4 | 50,6 | 51,1 | 101 |
|  | из них нуждающихся в замене | км | 24 | 23,2 | 22 | 18,1 | 19,8 | 109 |
|  | Протяженность тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене, в процентах к общему протяжению | % | 48 | 46 | 44 | 36 | 39 | 108 |
| 4 | Произведено тепловой энергии | тыс. Гкал | 96008 | 102540 | 104590 | 105609 | 116170 | 110 |
| 5 | Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 83840 | 83980 | 85660 | 86495 | 95143 | 110 |
| 5.1 | Отпущено тепловой энергии населению | тыс. Гкал | 36540 | 36450 | 36740 | 37100 | 38010 | 102 |
| 5.2 | Отпущено тепловой энергии населению в процентах ко всему отпуску | % | 38 | 36 | 35 | 35 | 33 | 94 |
| 5.3 | Отпущено тепловой энергии на коммунально-бытовые нужды | тыс. Гкал | 5760,5 | 6152,4 | 7321,3 | 7404,5 | 8131,9 | 110 |
| 5.4 | Отпущено тепловой энергии на коммунально-бытовые нужды в процентах ко всему отпуску | % | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 100 |
| 6 | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 29762 | 30762 | 28239,3 | 22463 | 22072,3 | 98 |
| 6.1 | Потери тепловой энергии в процентах ко всему отпуску | % | 31 | 30 | 27 | 21 | 19 | 90 |
| 7 | Количество технологических отказов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.4.Система водоснабжения и водоотведения**

**Введение**

«Схемы водоснабжения и водоотведения Тяжинского городского поселения на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2030 г.» выполняются на основании Федерального Закона №416 – ФЗ от 07 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении» в соответствии с правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782.

Схемы водоснабжения и водоотведения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развитие с учетом правового регулирования в области водоснабжения и водоотведения и повышения эффективности. В схемах водоснабжения и водоотведения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширение и реконструкция существующих источников и водопроводных сетей, очистных сооружений сточных вод и их сетей, средств их эксплуатации и управления с целью водной обеспеченности развития экономики поселения и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей.

В качестве исходной информации при выполнении работ используются данные имеющиеся в отделе ЖКХ и строительства администрации района, данные представленные МУП «Сервис коммунальных систем», ОАО «Кузбассконсервмолоко», ООО «Тяжинское пиво», ГБОУ СПО «Тяжинский агропромышленный техникум».

Тяжинское городское поселение входит в Тяжинский муниципальный район.

В его состав входит один населенный пункт –

- поселок городского типа Тяжинский (является административным центром городского поселения).

**Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения**

**1. Основные определения:**

1) Схема водоснабжения и водоотведения [поселения](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области [энергосбережения и повышения энергетической эффективности](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), санитарной и экологической безопасности.

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая её использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

6) гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

7) горячая вода – вода, приготовленная путем нагрева питьевой воды или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой.

**2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:**

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей городского поселения водоснабжением и водоотведением;

строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения городского поселения;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

**К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:**

а) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

б) определение для централизованной системы холодного и горячего водоснабжения и (или) водоотведения поселения, гарантирующей организации;

в) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

г) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

д) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

ж) согласование инвестиционных программ;

з) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

и) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

к) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах своих полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

**3. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Тяжинского городского поселения.**

На территории пгт Тяжинский находятся следующие коммунальные и ведомственные водопроводы:

Коммунальные водопроводы:

-1-й коммунальный водопровод, источником воды является 4 артезианские скважины «водозабора», питает основную и центральную часть поселка;

- водопровод ул. Трудовая, питает одна артезианская скважина, обеспечивает водой северо-восточную часть поселка;

- водопровод ул. Весенняя, питает одна основная артезианская скважина, обеспечивает водой северо-западную часть поселка;

- водопровод ул. Молодежная, питает одна артезианская скважина, обеспечивает питьевой водой микрорайон «Молодежный» или южную часть поселка;

- водопровод ул. Лесная, питает одна артезианская скважина, обеспечивает водой микрорайон «Стройучасток»;

- водопровод «Профилакторий», питает одна артезианская скважина, обеспечивает водой микрорайон «Профилакторий»;

- водопровод ул. Восточная, питает одна артезианская скважина, обеспечивает водой население в районе РЭС;

- водопровод РТП, питает одна артезианская скважина, обеспечивает водой восточную часть поселка в районе ул. Столярная и РТП.

Ведомственные водопроводы:

- водопровод ОАО «Кузбассконсервмолоко», обеспечивается водой из 4-х артезианских скважин, расположенных на территории предприятия, одна из скважин является источником технической воды для обеспечения котельной. Котельная является источником горячей воды для населения поселка;

- водопровод ООО «Тяжинское пиво» питается из двух артезианских скважин, обеспечивает водой население в районе ул. Сенная;

- водопровод ГБОУ СПО «Тяжинский агропромышленный техникум» питается из двух артезианских скважин, обеспечивает водой микрорайон агротехникума и прилегающих улиц;

- водопровод ж.д. питается из двух артезианских скважин, обеспечивает водой население и объекты вокруг железнодорожного вокзала и с северной стороны от ж.д. путей.

Таким образом, 100% населения, 10588 жителей, пгт Тяжинский, предприятия и организации обеспечиваются водой из подземных источников водоснабжения. Местные источники и поверхностные водоемы как источники водоснабжения не используются.

**Характеристика источников водоснабжения представлена в табл. 1**

Качество воды, подаваемой из скважин в водопроводы поселка по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Вода питьевая…». По санитарно-химическим показателям, содержанию железа и мутности следующие скважины не соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам:

Скважина показатели ПДУ

(средние)

Водозабор скв. №4 железо – 1.1 не более 0.3 мг/дм3

мутность - 3.4 не выше 2.6 ЕМФ

из общего резервуара железо - 0.2 до 0.42

скв. ул. Лесная железо – 1.06

мутность – 3.5

скв. ул. Весенняя железо – 0.52

мутность – 2.9

скв. профилакторий железо – 0.57

мутность – 3.5

скв. ул. Трудовая железо – 1.2

мутность – 4.0

скв. РТП железо - 0.52

скв. агротехникума №1 железо – 1.0

скв. ООО Тяжинское пиво №1 железо – 0.43

ООО «Тяжинское пиво» имеет станцию по очистке водопроводной воды, поэтому подает воду на производство по качеству, отвечающему требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01. Населению подается вода с повышенным содержанием железа и мутности. На скважинах по ул. Весенняя и ул. Восточная установлены магнитные фильтры, что позволяет снижать показатели железа и мутности.

**Характеристика водопроводов пгт Тяжинский представлена в табл. 2**

Из 74.3 км. водопроводных сетей, 31.5 км. ветхих сетей и требуется их замена. В течении 2014 года на водопроводных сетях случилось 177 порыва, основная причина – коррозия металла. Особенно часто порывы случались на улицах Сибирская, Большевицкая, Коммунальная, Чапаева, Школьная, Куйбышева, Заводская, Сенная, Гагарина, Островского, Красноармейская, Кирова, пер. Комсомольский. Срок ликвидации порывов в среднем через 5 суток, что создает значительную утечку питьевой воды в грунт.

Население пгт Тяжинский составляет 10588 человек, из них в 2084 индивидуальных домов проживает 5210 человек, в 68-многоквартирных многоэтажных домах проживает 5378 человек, из них в 16 многоквартирных и в 22 индивидуальных домах имеется централизованное горячее водоснабжение (329 квартир). Всего горячим централизованным водоснабжением обеспечено 823 человека. 95% населения обеспечены холодным водоснабжением путем ввода водопроводных сетей в дома.

Нормы водопотребления на одного жителя согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»:

50 л/сут. – для населения, обеспеченного водопроводной водой из водоразборных колонок (х 424 = 21.2 м3/сут.);

95 л/сут. – на 1 жителя с водопроводом и канализацией без ванн (х 5269 = 500.5 м3/сут.);

150 л/сут. – квартиры с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями (х 3862 = 579.3 м3/сут.);

195 л/сут. – квартиры с горячим централизованным водоснабжением (х 823 = 160.5 м3/сут.);

85 л/сут. – на одного жителя общежития (х 210 = 17.9 м3/сут.) (общежитие агротехникума х 165 = 14.0 м3/сут.);

120 л/сут. – на одно постояльца гостиницы (х 12 = 1.5 м3/сут.);

115 л/сут. – на 1 койку больницы (х 112 = 12.9 м3/сут.);

13 л/смену – на одного больного поликлиники х 600 = 7.8 м3/сут.);

75 л/сут. - на одного ребенка детского сада (х 717 = 53.8 м3/сут.);

10 л/сут. на 1 учащегося и преподавателя в школе (х 1690 = 16.9 м3/сут.);

12 л/сут. - на 1 работающего в административном здании (х 300 = 3.6 м3/сут.);

20 л/сут. - на 1 учащегося техникума (х 367 = 7.4 м3/сут.);

12 л/сут. - на 1 работающего в аптеке (х 11 = 0.2 м3/сут.);

16 л/сут. – на одно 1 условное блюдо в столовой (х 300 = 4.8 м3/сут.);

250 л/смену – на 1 работающего в продовольственном магазине (х 110 = 27.5 м3/сут.);

12 л/сут. – на 1 работающего в магазине промышленных товаров (х 90 = 1.1 м3/сут.);

56 л/смену - на 1 рабочее место парикмахера (х 10 = 0.6 м3/сут.);

8.6 л/место - в клубе (х 400 = 3.5 м3/сут.);

50 л/место – в спортзале (х 202 = 10.1 м3/сут.);

100 л/посетитель - в бане (х 22 = 2.2 м3/сут.);

3 л/ м2 – расход воды на полив (х 2084 усадебного дома х 200 м2 =1250.4 м3/сут.).

Расход воды на подпитку котельных – 100 м3/сут.

Водопотребление по пгт Тяжинский – 2797.7 м3/сут. + 10% неучтенных расходов - 280 м3, всего – 3078 м3/сут.

Расход воды на предприятиях поселка определяется самими предприятиями в зависимости от количества выпущенной продукции, вода расходуется из ведомственных водопроводов. Из водопроводов коммунального хозяйства потребляют воду часть предприятий и организаций поселка (АТП, райгаз, сельпо, втормет, РТП, РЭС, энергосеть, ДРСУ, ДЭП-233, рынок, ветстанция, и.п. Галямов Е.Ф., и.п. Росликов В.А. и др.), а также ряд многоэтажных многоквартирных домов имеют придомовые огороды (ул. Крайняя 2а, ул. Коммунистическая, ул. Тельмана, ул. Октябрьская) на полив которых также расходуется питьевая вода, поение животных в личном подворье, подсчитать водопотребление которых невозможно, поэтому водопотребление по поселку увеличено на 10% - 308 м3/сут.

**Общий расход воды составляет – 3386 м3/сут., в т.ч. на полив 1250.4 м3/сут.**

Контроль качества водопроводной воды коммунальных водопроводов по санитарно-химическим показателям осуществляет производственная лаборатория, базирующая на водозаборе, микробиологический контроль проводит по договору лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Мариинские и Мариинском районе …». Производственный контроль качества воды в ведомственных водопроводах осуществляется владельцами водопроводов по договорам с аккредитованными лабораториями.

**Горячее централизованное водоснабжение:**

Источником горячей воды в поселке является котельная ОАО «Кузбассконсервмолоко». Горячим водоснабжением охвачено 16 многоквартирных, многоэтажных домов, 22 двухквартирных и 22 индивидуальных дома, всего 329 квартир в которых проживает 823 человека.

МУП «Сервис коммунальных систем» покупает горячую воду у ОАО «Кузбассконсервмолоко» и по собственным сетям подает её потребителям.

Система горячего водоснабжения тупиковая, что вызывает многочисленные жалобы у потребителей (идет большой слив воды в канализацию, пока не пойдет горячая вода). В год расходуется 16.2 тыс. м3 горячей воды или 45 м3 в сутки, что ниже норматива (по СНиП 2.04.01-85) на 25 м3 в сутки. (35.7 %).

Качество горячей воды, подаваемой населению, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Контроль качества осуществляют производственные лаборатории ОАО «Кузбассконсервмолоко» и МУП «Сервис коммунальных систем». Температура подаваемой горячей воды от 60 до 75\*С, что соответствует гигиенически нормативам.

**Направления развития централизованных систем водоснабжения:**

По холодному водоснабжению:

- реконструкция водопроводных сетей поселка (замена ветхих сетей на полиэтиленовые трубы – 31.5 км);

- отказ от покупной воды из водопровода ж.д. за счет увеличения мощности водозабора (первый коммунальный водопровод) или бурения новой скважины с водонапорным баком в районе элеватора;

- строительство очистных сооружений на скважинах, дающих повышенное содержание железа и мутности (скв. №4 водозабора, скв. ул. Лесная, скв. ул. Трудовая, скв. РТП, скв. ул. Профилакторий, скв. агротехникума);

- строительство резервных скважин (профилакторий);

- строительство скважины и водопровода в районе планируемого нового микрорайона №6 жилой застройки в районе автопредприятия;

- строительство новой скважины с водоподающими сооружениями взамен скважины по ул. Восточная;

- реконструкция системы горячего водоснабжения, из тупиковой сделать кольцевую систему горячего водоснабжения;

- на базе котельной №1 смонтировать систему подготовки горячего водоснабжения, после чего отказаться от горячей воды ОАО «Кузбассконсервмолоко».

**Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.**

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, их абоненты, причинившие вред окружающей среде, возмещают его в полном объеме (ст. 29 Закона «О водоснабжении и водоотведении» №416 от 07.12.2011 г).

**Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения:**

На текущее содержание водопроводов (ремонты, эксплуатационные расходы) ежегодно планируются затраты в пределах 2.0 млн. руб. Чтобы решить вопрос по замене ветхих водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы нужно понести расходы в пределах 1 тыс. руб. на 1 метр водопровода (диаметр трубы 60 мм). Общие расходы по замене всех ветхих сетей составляют 35.1 млн. руб.

Расходы на бурение новых и резервных скважин, модернизацию горячего водоснабжения строительство очистных сооружений питьевой воды и другие мероприятия определяются конкретными проектами.

**4. Технико**-**экономическое состояние централизованных систем водоснабжения пгт Тяжинский.**

- Первый коммунальный водопровод питает водозабор состоящий из 4 –х артезианских скважин, расположенных на обособленной, огороженной, охраняемой площадке в 2 га. На территории водозабора установлено два бака –накопителя по 700 м3 каждый, вода из баков поступает в здание насосной станции, откуда насосами подается в сеть. В течении года работает один бак накопитель, на период полива подключается второй бак. В здании насосной имеется отделение по дезинфекции воды, оборудованное соответствующим оборудованием, насосная, на выходе установлен водосчетчик. Дезинфекция питьевой воды и водоводов осуществляется по мере необходимости и проведении профилактических работ. Скважины оборудованы надскваженными павильонами, состояние их удовлетворительное. Оголовки скважин оборудованы пробоотборными кранами, манометрами. Скважины работают в автоматическом режиме. Зоны санитарной охраны 1,2,3 поясов организованы. Характеристика скважин и водопроводов представлены в табл. 1, 2. Водозабор построен по индивидуальному проекту. В здании насосной функционирует санитарно-химическая производственная лаборатория.

- Водопровод РТП питает одна артезианская скважина, расположенная на территории ремтехпредприятия, на обособленном участке. Зона первого пояса санитарной охраны выделена, огорожена. Характеристики скважины и водопровода представлены в табл.1,2. Зоны второго и третьего поясов не выделены.

- Водопровод ул. Молодежная, питает одна артезианская скважина, расположенная на обособленном участке, зона первого пояса санитарной охраны огорожена, выделены зоны второго и третьего поясов санитарной охраны. Характеристика скважины и водопровода представлены в табл. 1, 2. Санитарно-техническое состояние павильона, башни удовлетворительное, но в летний период объём бака и его высота не обеспечивают население микрорайона необходимым количеством воды, поэтому постоянные жалобы от населения. Водопровод м/р «Молодежный» закольцован через задвижку с первым коммунальным водопроводом, но состояние сетей не позволяет подачу воды из первого коммунального водопровода (большое давление – частые порывы). Пропускная способность трубы позволяет обеспечить водой м/р «Молодежный из первого коммунального водопровода.

- Водопровод ж.д. питает основная и резервная скважины (второй коммунальный водопровод). Скважины имеют надскваженные павильоны, зоны первого пояса санитарной охраны огорожены. Зоны второго и третьего поясов сан. охраны не выделены. Характеристики скважин и водопровода представлены в табл. 1, 2. Водопровод закольцован с сетью водопровода ул. Восточная.

- Водопровод ул. Лесная питает одна артезианская скважина, зоны санитарной охраны 1,2,3 поясов организованы, зона первого пояса огорожена. Надскваженный павильон находится в неудовлетворительном состоянии, требует ремонта крыша.

**Характеристики скважины и водопровода представлены в табл. 1, 2.**

- Водопровод ул. Трудовая питает одна артезианская скважина, расположена среди жилой застройки, зона первого пояса санитарной охраны выделена, огорожена, зоны второго и третьего поясов не сформированы. Характеристики скважины и водопровода представлены в табл. 1,2. Объем и высота водонапорного бака не обеспечивают в летний период подачу необходимого объема воды для потребителей. В летний период постоянные жалобы от населения на недостаток воды.

- Водопровод ул. Весенняя питает основная скважина, расположенная среди жилой застройки. Скважина оборудована магнитной обезжелезивающей установкой. Зона первого пояса санитарной охраны выделена, но не огорожена. Надскваженный павильон требует капитального ремонта или замены. Характеристики скважины и водопровода представлены в табл. 1,2.

- Водопровод по ул. Восточная питает одна артезианская скважина, санитарно-техническое состояние которой неудовлетворительное, с большим трудом производится замена насосов. Вода из скважины подается в сеть напрямую через частотник, водонапорная башня в неисправном состоянии.

**59% водопроводных сетей пгт Тяжинский являются бесхозными,** прежний владелец водопроводных сетей обанкротился и КУМИ не передало сети вновь образованному коммунальному хозяйству МУП «Сервис коммунальных систем».

**Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения:**

Водоснабжение:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| года | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Сумма  млн. руб. | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |

Водоотведение:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| года | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Сумма  млн. руб. | 1.0 | 40.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

**Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды на 2016 – 2024 гг. (тыс. м3/год):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Питьевая вода | 1200.0 | 1205.0 | 1205.0 | 1205.0 | 1210.0 | 12010.0 | 12010.0 | 12020.0 | 12025.0 |
| Горячая вода | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Техническая вода | 91.3 | 91.3 | 93.0 | 93.0 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |

**5. Направления развития централизованных систем водоснабжения:**

1. Замена ветхих водопроводных сетей на новые полиэтиленовые водоводы.

2. Отказ от покупной воды у ж.д. за счет строительства скважины и водоподающих сооружений в районе элеватора (один горизонт со скважинами ж.д. и доброкачественная вода). Решение вопроса водоснабжения населения, проживающего между ж.д. и р. Корченак и м/р – нах. «Стройучасток, РЭС. Данное строительство позволяет не использовать скважины по ул. Лесная и ул. Восточная с железистой водой.

3. Реконструкция водонапорных башень водопроводов по ул. Трудовая и ул. Молодежная, что позволит обеспечить население данных микрорайонов водой в летний период в необходимых объемах.

4. Оборудование скважин, дающих воду с повышенным содержанием железа обезжелезивающими установками.

5. Перевод бесхозных водопроводных сетей в управление обслуживающей организации.

6. Закольцовка водопроводных сетей горячего водоснабжения.

7. Строительство альтернативного источника горячего водоснабжения.

8. Решение вопроса водообеспечения планируемого к застройке микрорайона №6.

9. 100% охват потребителей холодной и горячей воды приборами учета.

**6. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.**

Баланс водопотребления горячей воды в пгт Тяжинский по данным МУП «Сервис коммунальных систем» составляет 45 м3 в сутки. Согласно требований СНиП 2.04.01.-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» расход горячей воды на 1 жителя составляет 85 л. в сутки. На 823 потребителя горячей воды приходится 70 м3 в сутки. Разницу потребления в 25 м3/сут. можно объяснить экономией потребителей после установки счетчиков горячей воды. Счетчики установлены почти в каждой квартире.

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения пгт Тяжинский составляет 3386 м3/сутки. Скважины МУП «Сервис коммунальных систем» за 2014 год подали 761563.3 м3 воды или 2086 м3 в сутки. Остальной объем воды (1300 м3/сут.) подали ведомственные водопроводы. Потери при транспортировке воды составляют 273.4 тыс. м3 в год или 0.7 тыс. м3 в сутки (по данным МУП СКС).

На технические нужды населения организаций и предприятий используется питьевая вода из водопроводов поселения. Подсчет воды на технические нужды невозможен, т.к. эта цифра зависит от времени года (полив) количества выпускаемой продукции, количества оказанных услуг.

Счетчики учета количества подаваемой воды установлены на водозаборе и водонапорной башне ж.д. На остальных источниках водоснабжения прибора учета подаваемой воды не установлены из-за угрозы их перемерзания в зимний период. Предприятия, организации и население поселка в связи с принятием Федерального Закона №261 – ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» интенсивно устанавливает счетчики потребляемой горячей и холодной воды. 100% потребителей горячей воды установили счетчики, 54 многоквартирных жилых дома (51%) установили коллективные счетчики холодной воды.

**Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения населения.**

Дефицит холодной воды возникает в период полива огородов в микрорайонах «Молодежный» и ул. Трудовая. Причина: водоподающие сооружения не обеспечивают расход воды в единицу времени (недостаточный объем водонапорных баков и их высота над поверхностью земли). Резервными источниками водоснабжения в городском поселении являются: скважина на территории ЖКХ, резервная скважина ООО «Тяжинское пиво», резервная скважина ж.д. резервная скважина №4 водозабора. Суммарно данные скважины могут дополнительно подать 792 м3 воды в сутки. За последние 10 лет отмечается депрессивное развитие поселка, численность населения снизилось с 13.0 тыс. до 10.5 тыс. жителей, закрылось ряд производств и организаций (МСО, РСУ – 17, леспромхоз, ЦГСЭН, налоговая служба, сельхозбанк и ряд других служб). Но необходимо отметить, что за это время объем водопотребления существенно не менялся, т.к. в поселке ведется застройка благоустроенными домами усадебного типа, с вводом водопровода в дома, устройством ванн с душевыми кабинками, ваннами со сливом в выгребные ямы, с огородами. Проводится реконструкция домов усадебного типа, с увеличением благоустройства (ввод водопровода в дома, устройство ванн, установка электротитанов, канализование дома). Так, расход воды по коммунальным водопроводам за последние 5 лет составил:

- 2010 г. – 1229 тыс. м3/год

- 2011 г. – 1132.1 тыс. м3/год

- 2012 г. – 1240.3 тыс. м3/год

- 2013 г. - 1216.1 тыс. м3/год

- 2014 г. – 1198.9 тыс. м3/год

С учетом выше изложенного, можно предположить, что в ближайшие 10 лет водопотребление в поселке существенно не изменится. Новой застройки вокруг ОАО «Кузбассконсервмолоко» в ближайшие годы не предусматривается, поэтому увеличение количества потребителей горячей воды не будет.

Общая мощность работающих водоподающих скважин поселка составляет 3400 м3/сутки, что обеспечивает потребности поселка. Расход воды в сутки в 2014 году составлял 3285 м3.

Гарантирующей организацией, обслуживающей систему водоснабжения, является МУП «Сервис коммунальных систем».

**7. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения**

Плана развития водоснабжения пгт Тяжинский нет.

1. Замена ветхих водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы.

2. Построить артезианскую скважину с водоподающими сооружениями в районе элеватора, с целью замены покупной воды от водопровода ж.д., замены скважин по ул. Лесная и ул. Восточная. Скважины по ул. Лесная и ул. Восточная оставить как резервные.

3. Реконструировать скважину по ул. Молодежная, с целью увеличения объема водонапорного бака, что позволит решить проблему дефицита воды в летний период.

4. Восстановить рабочее состояние башни Рожневского по ул. Восточная.

5. Построить резервные скважины по водопроводам ул. Трудовая, ул. Профилакторий.

6. Оборудовать скважины, дающие воду с повышенным содержанием железа, обезжелезивающими установками (№4 водозабора, ул. Трудовая, ул. Профилакторий, ул. Лесная, ул. Восточная.)

7. По разработанному проекту соединить водопровод агротехникума с сетями водозабора (первый коммунальный водопровод), что позволит подать воду по качеству отвечающему СанПиН 2.1.4.1074-01. Скважины техникума оставить в резерве.

8. Закольцевать сети горячего водоснабжения.

9. Продолжить работу по установке приборов учета потребления воды.

10 Разработать план мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации систем водообеспечения до 2020 г. с перспективой до 2030 года.

Гарантирующей организацией, обслуживающей систему водоснабжения пгт Тяжинский является МУП «Сервис коммунальных систем». Данная организация обслуживает и бесхозные водопроводные сети.

На 2015 год по программе «Зима» выделены денежные средства на закольцовку системы горячего водоснабжения.

**8. Схема водоотведения пгт Тяжинский.**

**8.1. Существующее положение в сфере водоотведения пгт Тяжинский**

В поселке Тяжинский функционирует 5 систем водоотведения:

1. Центральная канализационная система хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод ведомства МУП «Сервис коммунальных систем»

2. Система хозяйственно-бытовой канализации микрорайона ул. Столярная.

3. Производственная и хозяйственно-бытовая канализационная система ОАО «Кузбассконсервмолоко».

4. Производственная и хозяйственно-бытовая система канализования ООО «Тяжинское пиво».

5. Система вывоза сточных вод из выгребных ям жилых домов и объектов спецавтотранспортом на карту приема сточных вод на полигоне ТБО.

Система канализации МУП «Сервис коммунальных систем» существует с 1960 года, охватывает центр пос. Тяжинский, район агротехникума, район «аэродрома» - школа №3, безнапорная, схема представлена в табл. 4.

Сточные воды хозяйственно-бытовые и производственные собираются в центральный коллектор, идущий по ул. Октябрьская и сбрасываются без всякой очистки в пойму р. Кызыльюн - р. Тяжин. Канализационные сети изношены, однако вследствие безнапорного режима и материала труб (асбоцемент, чугун), аварийность на сетях невысокая, 2-4 случая в год. Колодцы кирпичные, железобетонные, - износ 85%, требуется ремонт. В 2005 году начато строительство третьих по счету очистных сооружений сточных вод. В настоящее время из-за отсутствия финансирования строительство не закончено и сооружения, которые были построены, пришли в негодность.

**8.2 Расчетное количество сбрасываемых сточных вод по канализационным сетям МУП «Сервис коммунальных систем»:**

Водоотведение равно количеству потребляемой воды, поэтому объем стоков складывается из следующих показателей:

- канализованное жильё без горячего водоснабжения - 579.3 м3/сут.

- канализованное жильё с горячим водоснабжением - 160.5 м3/сут.

- общежития агротехникума, ул. Ленина и ул. Октябрьской - 19.0 м3/сут.

- гостиница 1.5 м3/сут.

- стационар больницы 12.9 м3/сут.

- поликлиника 7.8 м3/сут.

- детские сады 43.3 м3/сут.

- школы 13.1 м3/сут.

- административные здания 3.6 м3/сут.

- агротехникум 7.4 м3/сут.

- аптеки 0.2 м3/сут.

- общепит 4.8 м3/сут.

- продовольственные магазины 7.0 м3/сут.

- промышленные магазины 1.0 м3/сут.

- парикмахерские 0.6 м3/сут.

- дом культуры 3.5 м3/сут.

- спорткомплекс 10.1 м3/сут.

- баня 2.2 м3/сут.

**Всего стоков: 877.8 м3/сут.** (или 10.2 л/сек, 320.397 тыс. м3/год.). Стоки без очистки сбрасываются без очистки в пойму р. Кызыльюн.

Общий коэффициент неравномерности притока сточных вод составляет 2.5.

Канализационная система по ул. Столярная 49, включает в себя канализационные сети от двух многоквартирных трехэтажных домов, трехэтажном доме, план ввода которого в апреле 2015 г., социальном приюте, бытовых помещений РТП и хлебозавода. На выпуске канализации в 2014 году смонтированы очистные сооружения сточных вод КОС - 80 (компактные очистные сооружения на 80 мЗ/сут.) КОС позволяет производить механическую и биологическую очистку сточных вод. Мощность очистных сооружений позволяет строительство ещё одного, запланированного, многоквартирного дома и подключение его к канализационным сетям. Стоки сбрасываются в пойму р. Кызыльюн.

Канализационная система ОАО «Кузбассконсервмолоко» состоит из канализационных сетей завода, на выпуске которых работают очистные сооружения сточных вод производительностью 1200 м3/сут. Стоки смешанные, от производства и бытовых помещений завода. В сутки на очистные сооружения поступает 200 м3 стоков, что составляет 16.6% от мощности. Очистные сооружения проводят механическую и биологическую очистку и дезинфекцию стоков. Степень очистки составляет 70%. Стоки сбрасываются в пойму р. Кызыльюн.

Хозяйственно-бытовая и производственная система канализации ООО «Тяжинское пиво» включает в себя сети от жилого 16-квартирного дома и сети от завода. На выпуске функционируют очистные сооружения сточных вод механической, биологической очистки и дезинфекции мощностью 100 м3/сут. Фактический сброс составляет до 56 м3/сут. степень очистки по лабораторным данным составляет 95 %. Стоки сбрасываются в пойму р. Кызыльюн.

Суммарное количество вывозимых стоков из выгребных ям не подлежит подсчету, т.к. вывозом стоков своим спецавтотранспортом занимаются МУП «Сервис коммунальных систем», ОАО «Кузбассконсервмолоко», ГП Тяжинское АТП, индивидуальные предприниматели. МУП «Сервис коммунальных систем», где осуществляется учет вывозимых стоков, в год вывозит 17.5 тыс. м3 стоков (1460 мЗ/месяц). Стоки сливаются на земляную карту в районе полигона ТБО пгт. Тяжинский.

Общий объем сточных вод от поселка, сбрасываемых по коллекторам составляет 1183.8 м3/сут. или 432.1 тыс. м3/год.

На территории пгт Тяжинский ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод регулируется отводными кюветами и канавами и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

По прогнозу существенного увеличения количества сточных вод не будет, увеличение возможно за счет строительства многоквартирных благоустроенных домов. В год строится примерно один дом, что дает прирост стоков в объеме 10-18 м3 в сутки.

**8.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения:**

1. Строительство очистных сооружений сточных вод для выпуска коммунального коллектора.

2. Сточные воды коммунального коллектора очищать на очистных сооружениях ОАО «Кузбассконсервмолоко» (мощность последних позволяет это сделать).

3. Провести модернизацию или отладить технологию очистки сточных вод на очистных сооружениях ОАО «Кузбассконсервмолоко», с доведением степени очистки до проектной 90-95 %.

4. Провести подключение канализационных сетей дома по ул. Столярная №51 к сетям КОС по ул. Столярная №49.

5. Определить владельца канализационных сетей на территории РТП.

6. Смонтировать компактные очистные сооружения сточных вод для дома по ул. Крайняя № 2а.

Осуществление очистки сточных вод от коммунального коллектора позволит существенно снизить загрязнение p.р. Кызыльюн и Тяжин, оздоровит экосистему данных водоемов. Очистные сооружения сточных вод ОАО «Кузбассконсервмолоко» по своей мощности (- 1200 мЗ/сут.) могут принять стоки от поселка и провести их очистку.

Бесхозные канализационные сети имеются: от дома №51 по ул. Столярная, сброс напрямую в пойму р. Кызыльюн, от дома по ул. Крайняя 2а - прямой сброс на рельеф, канализационные сети на территории РТП - сброс через компактные очистные сооружения по ул. Столярная №49 в пойму р. Кызыльюн.

Централизованной системой отведения в поселке не охвачены улицы, застроенные домами усадебного типа, д/сад № 8, школа № 2, ГП Тяжинское АТП, гостиница «Перекресток», РЭС, КЭК, многоквартирные дома по ул. Железнодорожная.

Мероприятия по строительству, модернизации, ремонту систем водоотведения по пгт Тяжинский не разработаны.

**9. Решение об определении единой водоснабжающей, водоотводящей (гарантирующей) организации.**

При определении ЕВО (единой водоснабжающей организации и единой водоотводящей организацией) рассматриваются только те организации, основной деятельностью которых является осуществление водоснабжения жилых зданий, объектов социального и культурного назначения и их водоотведения. Такой, и единственной в районе, является МУП «Сервис коммунальных систем».

Предлагается для Тяжинского городского поселения определить единой водоснабжающей и единой водоотводящей организацией - МУП «Сервис коммунальных систем».

Критериями для определения единой водоснабжающей и водоотводящей организацией являются:

- владение на праве собственности (оперативном управлении) или ином законном основании источниками и техническими сооружениями водоснабжения и водоотведения в границах зоны деятельности ЕВО;

- размер собственного капитала:

- способность в лучшей мере обеспечить надежность водообеспечения и водоотведения в соответствующей системе водообеспечения и водоотведения.

Водоснабжающая и водоотводящая организация - МУП «Сервис коммунальных систем» соответствует требованиям для присвоения статуса ЕВО и единой водоотводящей организации.

Решение об установлении организации в качестве ЕВО в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления Тяжинского района.

После внесения проекта схемы водоснабжения и водоотведения на рассмотрение водоснабжающая организация должна обратится с заявкой на признание в качестве ЕВО в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Определение статуса ЕВО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников водоснабжения должно быть выполнено в ходе актуализации схем водоснабжения и водоотведения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕВО определены и установлены Федеральным законом от 07.12.2011г. №416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». В соответствии с Законом ЕВО обязана:

- заключать и выполнять договоры водоснабжения и водоотведения с любыми обратившимся к ним потребителями воды, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к водопроводным сетям и канализационным сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки воды в отношении объема водопотребления, распределенного в соответствии со схемой водоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг водоснабжения и водоотведения в объеме, необходимом для водообеспечения и водоотведения потребителей водой с учетом потерь воды при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕВО могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе водоснабжения и водоотведения новых водопотребляющих и водоотводящих объектов, источников воды или водопроводных и канализационных сетей, или их отключение от системы водоснабжения или водоотведения;

**-** технологическое объединение или разделение систем водоснабжения и канализования.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕВО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕВО подлежит внесению в схему водоснабжения и водоотведения при её актуализации.

Таблица 1

**Информация по артезианским скважинам, питающим водопроводы пгт Тяжинский на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Насе  лен  ный пункт | Водопро  вод | Количество арт  сква  жин-всего | Ос  новныхскважин | Ре  зерв  ных скважин | Год строитель  ства скважины | Глу  би  на  скважи  ны | Де  бит скважи  ны | Уде  ль  ный де  бит | Ста  ти  че  ский уро  вень | Ди-на  ми  ческий урове  нь | Мощность насо  са | Оголовок скважины оборудован | | | Тип па  вильона (над  земный/  под  земный) | Со  стоя  ние павильона | Водопо  дающая система (башня Рожнев  ского, водона  порный бак, напря  мую). Объем емкости м3 | Высота подающе  го устройства (по ниж  нему уров  ню) м. | Состояние водоподающего устройства |
| про  боот  бор  ный кран | ма  но  метр | Пье  зо  мет  ри  че  ская труб  ка |
|  | **Тяжинское город**  **ское поселение:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Тяжин  ский | Водозабор | №1 | 1 |  | 2003 | 200 | 24 | 0,8 | 28 | 58 | 6 | 1 | 1 |  | над  земный | удовл. | Резерву  ар 700м3 | 9 | треб. ремонт |
| 2 | пгт Тяжин  ский |  | №2 | 1 |  | 2008 | 200 | 25 | 1,1 | 30 | 53 | 15 | 1 | 1 |  | над  земный | удовл. | Резерву  ар 700м3 | 9 | треб. ремонт |
| 3 | пгт Тяжин  ский |  | №3 | 1 |  | 2008 | 215 | 32 | 0,65 | 31 | 80 | 11 | 1 | 1 |  | над  земный | удовл. |  |  |  |
| 4 | пгт Тяжин  ский |  | №4 |  | 1 | 2008 | 215 | 25 | 0,5 | 15 | 65 | 15 | 1 | 1 |  | над  земный | удовл. |  |  |  |
| 5 | пгт Тяжин  ский | Тру  довая | ул. Тру  довая, 7 | 1 |  | 1973 | 110 | 11,5 | 0,33 | 68 | 102 | 5 | 1 | 1 |  | над  земный | удовл. | Башня Рожнев  ского 15м3 | 14 | заменить на 25м3 |
| 6 | пгт Тяжин  ский | Ве  сен  няя | ул. Весен  няя, 24 | 1 |  | 1973 | 110 | 11,5 | 0,33 | 68 | 102 | 5,5 | 1 | 0 |  | над  земный+  под  земный | удовл. | Башня Рожнев  ского 20м3 | 16 | удовл. |
| 7 | пгт Тяжин  ский | Молодеж  ная | ул. Моло  деж  ная, 1а | 1 |  | 1982 | 250 | 16,9 | 0,55 | 19 | 50 | 5,5 | 1 | 1 |  | над  земный+  под  земный | удовл. | Башня Рожнев  ского 15м3 | 16 | удовл. |
| 8 | пгт Тяжин  ский | Лес  ная | ул. Лес  ная, 1а | 1 |  | 1975 | 110 | 10 | 0,33 | 22 | 52 | 5,5 | 1 | 0 |  | над  земный+  под  земный | удовл. | Башня Рожнев  ского 15м3 | 16 | удовл. |
| 9 | пгт Тяжин  ский | Про  фи  лакторий | ул.Про  филак  торий, 1 | 1 |  | 1975 | 100 | 10 | 1,5 | 59 | 65 | 5,5 | 1 | 0 |  | над  земный | удовл. | Башня Рожнев  ского 15м3 | 14 | удовл. |
| 10 | пгт Тяжин  ский | Вос  точ  ная | ул. Восточная, 2 | 1 |  | 1980 | 100 | 10 | 0,2 | 15 | 65 | 5,5 | 1 | 0 |  | над  земный+  под  земный | хорошее  2014 | напрямую |  | хоро  шее  2014 |
| 11 | пгт Тяжин  ский | РТП | ул. Мичу  рина, 15 | 1 |  | 1970 | 100 | 7,9 | 2,1 | 13,2 | 16,8 | 5 | 1 | 1 |  | над  земный | удовл. | Башня Рожнев  ского 15м3 | 14 | удовл. |
| 12 | пгт Тяжин  ский | ОАО МКК | №1 | 1 |  | 1952 | 94 | 400 | 2,4 | 35 | 67 | 400 | 1 | 1 |  | над  земный | удовл. | Водона  порная башня на 50м3 | 28 | удовл. |
| 13 | пгт Тяжин  ский | ОАО МКК | №2 | 1 |  | 1952 | 120 | 26 | 0,50 | 42 | 75 | 26 | 1 | 1 |  | над  земный | удовл. |  |  |  |
| 14 | пгт Тяжин  ский | ОАО МКК | №3 | 1 |  | 1952 | 200 | 26 | 0,50 | 62 | 87 | 26 | 1 | 1 |  | над  земный | удовл. |  |  |  |
| 15 | пгт Тяжин  ский | ОАО МКК | №4 | 1 |  | 1952 | 195 | 30 | 2,1 | 30 | 155 | 8 | 1 | 1 |  | над  земный | удовл. |  |  |  |
| 16 | пгт Тяжин  ский | ООО Тяжпиво | №1 | 1 |  | 1970 | 160 | 24 | 2,4 | 4,5 | 68 | 10 | 1 | 1 |  | над  земный | удовл. | Водона  порный бак 50м3 | 15 | удовл. |
| 17 | пгт Тяжин  ский | ООО Тяж  пиво | №2 |  | 1 | 1970 | 122 | 30 | 1,8 | 1,5 | 58 | 16 | 1 | 1 |  | над  земный | удовл. |  |  | удовл. |
| 18 | пгт Тяжин  ский | Агротехникум | №1 | 1 |  | 1978 | 100 | 12 | 0,46 | 20 | 46 | 6 | 1 | 1 |  | над  земный | удовл. | Водона  порный бак 56м3 | 29 | удовл. |
| 19 | пгт Тяжин  ский | Агротехникум | №2 |  | 1 | 1978 | 110 | 12 | 0,46 | 30 | 72 | 10 | 1 | 1 |  | над  земный | удовл. |  |  |  |
| 20 | пгт Тяжин  ский | ж.д. | №1 | 1 |  | 1900 | 110 | 30 | 2,2 | 25 | 66 | 26 | 1 | 1 |  | над  земный | удовл. | Водона  порная башня, емк. 150м3 | 14 | удовл. |
|  |  | ж.д. | №2 |  | 1 | 1900 | 90 | 24 | 1,9 | 28 | 59 | 10 | 1 | 1 |  | над  земный | удовл. |  |  |  |

Таблица 2

**Характеристика водопроводов, обеспечивающих население пгт Тяжинский**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова  ние населенного пункта | Наименова  ние водопрово  да | Наиме  нование собст  венника водопровода | Наименование эксплуатирующей водопровод организации | Общая произ  води  тельность водо  прово  да  (тыс.  м3/сут) | Под  зем  ных  вод (тыс.  м3/сут) | Открытого  водое  ма  (тыс.м3/сут.) | Наимено  вание  открытого  водоема | Количе  ство  питаю  щих  водопровод  скважин | Сооружений  очистки  воды | Метод  обеззараживания  воды  (кругло  суточ  ный) | Населе  ния,  получающего  воду от  данного  водопровода | Протя  женно  сть  водо  проводных  сетей  (км.) | Протяжен  ность  изношен  ных  водопроводных  сетей,  требующих  замены  на конец  года (км.) |
| Тяжинский | Водозабор | КУМИ | МУП "Сервис коммунальных систем" | 2544 | 2544 |  |  | 4 |  |  | 4652 | 39.5 | 15,6 |
| Тяжинский | Восточная | КУМИ | МУП "Сервис коммунальных систем" | 240 | 240 |  |  | 1 | Обез  желези  вания |  | 250 | 5,5 | 1,3 |
| Тяжинский | Трудовая | КУМИ | МУП "Сервис коммунальных систем" | 276 | 276 |  |  | 1 |  |  | 312 | 1,7 | 1,5 |
| Тяжинский | Весенняя | КУМИ | МУП "Сервис коммунальных систем" | 276 | 276 |  |  | 1 | Обез  желези  вания |  | 506 | 3,1 | 2,1 |
| Тяжинский | Молодеж  ная | КУМИ | МУП "Сервис коммунальных систем" | 405 | 695 |  |  | 1 |  |  | 695 | 2,9 | 2,5 |
| Тяжинский | Лесная | КУМИ | МУП "Сервис коммунальных систем" | 240 | 240 |  |  | 1 |  |  | 402 | 1,5 | 1,2 |
| Тяжинский | Профилакто  рий | КУМИ | МУП "Сервис коммунальных систем" | 240 | 240 |  |  | 1 |  |  | 61 | 0,4 | 0,4 |
| Тяжинский | РТП | КУМИ | МУП "Сервис коммунальных систем" | 189,6 | 189,6 |  |  | 1 |  |  | 123 | 0,7 | 0,6 |
| Тяжинский | покупная РЖД | Р,Ж,Д. | РЖД | 720 | 720 |  |  | 2 |  |  | 1387 | 4,8 | 2,4 |
| Тяжинский | ОАО МКК | ОАО МКК | ОАО МКК | 480 | 480 |  |  | 4 |  |  | 1560 | 5,5 | 3,50 |
| Тяжинский | Агротехни-  кум | Агротехникум | Агротехникум | 240 | 240 |  |  | 2 |  |  | 640 | 1,5 | 0.5 |
| Всего: | | | | 6140.6 | 6140.6 |  |  | 21 | 2 |  | 10588 | 74,3 | 31.6 |

**2. Система программных мероприятий**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2016 – 2020 годы состоит из трех Подпрограмм:

2.1. [Подпрограмма](consultantplus://offline/main?base=RLAW284;n=26818;fld=134;dst=100193) «Проектирование и строительство шестого микрорайона»;

2.2. [Подпрограмма](consultantplus://offline/main?base=RLAW284;n=26818;fld=134;dst=100193) «Проектирование и строительство котельной № 3 и тепловых сетей с закрытием 6 малых котельных п. Тяжинский»;

2.3. Подпрограмма «Программа строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей на период до 2020» Тяжинского городского поселения»;

* 1. **Проектирование и строительство шестого микрорайона**

**2.1.1.Структура селитебной территории «Шестой микрорайон»**

Железная дорога делит селитебную территорию поселка на две неравные части. На расчетный срок в северной части будет проживать 30% жителей. Эту территорию необходимо рассматривать как автономный район, который в свою очередь разделяется рекой Казыльюн-2 на два жилых массива.

Развитие жилой зоны поселка предусматривается большей частью на свободной территории в северо-западной части поселка и реконструкции существующей жилой застройки.

Основное население поселка проживает в южной части от железной дороги. Здесь размещены все объекты поселкового значения. Главной композиционной осью является улица Ленина, она проходит через весь поселок, на ней сформирован существующий административный центр и привокзальная площадь.

Новый проектируемый жилой район органично включается в общую структуру поселка. Вид на район открывается с автомагистрали Тисуль-Тяжин.

Проектом предусматривается застройка квартала индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками по 15 соток.

Коэффициент семейности принят 3.5 по Кемеровской области.

Численность населения квартала будет составлять 399человек.

Таблица № 12

Объемы жилищного строительства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | Наименование | Кол-во домов | Кол-во квартир | Этажность | Кол-во прожив. | Примечание |
| 1 | Одноквартирный 4-х комнатный жилой дом | 114 | 114 | 2 | 399 |  |

Проектом предполагается застройка жилыми домами индивидуальной застройки, с размерами участков 15соток, сюда же включены некоторые объекты поселкового значения: детский сад на 330мест, школа на 1374 учащихся, бассейн с зеркалом воды 400м², дом быта на 100рабочих места, магазин торговой площадью 150м², клубное здание на 750 посетителей, гостиница на 52места, молодежное кафе на 100мест, предприятие общественного питания на 100мест, кафе-кондитерская на 100 посадочных мест.

Рельеф застраиваемой территории постепенно возрастает, что дает возможность многопланового восприятия застройки.

Зона отдыха со спортивным центром соединяется с пляжной зоной реки Казыльюн 1.

Общественный центр поселка и система культурно-бытового обслуживания.

Общественный центр поселка городского типа Тяжинский был заложен в районе разработанном проекте и в настоящее время находится в стадии формирования. Главный ансамбль поселка – административная площадь – расположена на пересечении улиц Советская и Ленина. Площадь формируется административными зданиями, библиотекой, гостиницей. На площади расположен памятник Ленину.

Проектом предусматривается частичная реконструкция кварталов, находящихся в зоне центра – замена ветхих одноэтажных деревянных жилых домов строительством новых зданий торгового и конторского назначения

Рынок предусмотрен на территории существующего стадиона.

Система озеленения

Система озеленения практически совпадает с организацией зон массового отдыха. Основной зеленый массив предполагается в парково-спортивной зоне поселка. Озеленение этой территории предусматривается главным образом на основе естественной зелени – это периферия парка. Центральное ядро имеет регулярное, строгое озеленение и предусматривает посадку деревьев и кустарников.

Организация зоны отдыха на берегу реки Казыльюн-1 предполагает создание в этом месте живописного озеленения. Система пешеходных бульваров запроектирована вдоль основных пешеходных направлений. Организация санитарно-защитных зон предусматривает создание защитной зелени главным образом вокруг производственных предприятий, расположенных в селитебной зоне поселка.

При строительстве новой жилой застройки (6 микрорайона) необходимо строительство:

Одной котельной - стоимость 170,0 млн. руб.;

Строительство теплосетей составит 2,2 км – 79,0 млн. руб.;

Строительство водопроводных сетей 2,2 км.- 48 млн. руб.;

Строительство канализационных сетей 2,2 км.- 58,0 млн. руб.;

Строительство водозабора – 160,0 млн. руб.;

Строительство очистных сооружений – 8,0 млн. руб.;

Строительство дороги протяженностью 2,1 км – 32 млн. руб.;

Строительство электрических сетей 2,2 км. – 82 млн. руб.;

Таблица № 13

Всего затрат по строительству инженерных систем – 637 млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объемные  показатели | План 2016-2020 гг. тыс. руб. | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2020 |
| Строительство  котельной  (6 микрорайон) | 170000,0 | 95000 | 75000 | 0 | 0 |
| Строительство  теплосетей | 79000 | 1900 | 1900 | 2900 | 72300 |
| Строительство  водопроводных  сетей | 48000 | 900 | 900 | 2900 | 43300 |
| Строительство  канализационных  сетей | 58000 | 1350 | 1350 | 1550 | 53750 |
| Строительство  водозабора | 160000 | 95000 | 65000 | 0 | 0 |
| Строительство  очистных сооружений | 8000 | 0 | 0 | 2000 | 6000 |
| Строительство  дороги | 32000 | 1500 | 1500 | 1500 | 26500 |
| Строительство  электрических сетей | 82000 | 2000 | 15000 | 15000 | 50000 |
| Итого: | 637000 | 198650 | 160650 | 25850 | 251850 |

**2.2. Проектирование и строительство котельной № 3 и тепловых сетей с закрытием 6 малых котельных пгт Тяжинский**

**2.2.1. Общие сведения**

Существующая в настоящий момент система теплоснабжения поселка является неэффективной по следующим причинам:

-значительный износ котельного оборудования и тепловых сетей;

- большие затраты на топливо;

- ухудшение экологической обстановки вследствие отсутствия санитарной зоны вокруг котельных (расположенных в жилых массивах), что влечет за собой загрязнение жилой территории.

Строительство котельной предусматривается доведение ее мощности до 17,4 Гкал/час с учетом закрытия 6-ти котельных (Котельная № 1, «Типография», «РТП», «Сельпо» «ЦРБ», «Ветстанция»), а также в перспективе к котельной будут дополнительно подключены потребители тепловой энергии от 4 котельных («ДРСУ», «РММ», «Баня», «Ленина 68А»). В существующих котельных предусматриваются центральные тепловые пункты, к которым от проектируемой котельной прокладываются магистральные тепловые сети.

В результате реализации проекта достигается:

1. увеличение производства тепла, при необходимости для реализации проекта перспективного развития теплового хозяйства поселка;

2. повышения эффективности системы теплоснабжения поселка;

3. годовая экономия топлива;

4. снижение себестоимости тепловой энергии;

5. сокращение выбросов, влияющих на экологическое состояние поселка.

1. **Технико-экономические показатели котельной № 3**

Таблица №14

Технико-экономические показатели котельной № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | ед. измерения | Количество |
| 1 | Выработка тепловой энергии  ( установленная) | Г кал/год | 100912 |
| 2. | Полезный отпуск потребителям | Г кал/год | 87793 |
| 3. | Электроэнергия | кВт\*час | 38 |
| 4. | вода | М3 | 0,64 |
| 5. | Уголь | Т. | 0,3 |
| 6. | Численность работающих | Чел. | 22 |
| 7. | Объем финансирования | Тыс. руб. | 147406 |
| 7.1. | в том числе:  из федерального бюджета | Тыс. руб. |  |
| 7.2. | областного бюджета | Тыс. руб. |  |
| 7.3. | муниципального бюджета | Тыс. руб. |  |
| 7.4. | внебюджетные источники | Тыс. руб. |  |
| 8. | Общая стоимость строительства | Тыс. руб. |  |
| 8.1. | в том числе:  СМР | Тыс. руб. | 97060 |
| 8.2. | Оборудование | Тыс. руб. | 50346 |
| 9. | Удельные капитальные вложения | Руб./Гкал | 1301,5 |
| 10. | Продолжительность строительства | Мес. | 36 |
| 11. | Срок окупаемости | лет | 2,7 |

**Теплоэнергетические решения**

Проектом предусматривается централизация теплоснабжения пгт Тяжинский, предусматривается закрытие неэффективных котельных (Котельная № 1, «Типография», «РТП», «Сельпо» «ЦРБ», «Ветстанция» оборудованных котлами с низким КПД) с перспективой подключения котельных: «ДРСУ», «РММ», « Баня», «Ленина 68А». Расположение котельных в зоне застройки нарушает экологию воздушного бассейна. Котельные не оборудованы системами газоочистки, уголь и шлак хранятся навалом на территории котельных.

Источником централизованного теплоснабжения определена проектируемая котельная № 3, расположенная вне жилой застройки с благоприятным расположением по розе ветров. Проектом предусматривается строительство котельной и тепловых сетей с доведением ее установленной мощности до 17,4 Гкал/час. В существующих зданиях котельных размещаются центральные тепловые пункты. От проектируемой котельной до 10ЦТП будут проложены магистральные тепловые сети. Квартальные сети приняты существующие.

Котельные предназначены для теплоснабжения центральных тепловых пунктов располагаемых в закрываемых котельных. Теплоносителем служит горячая вода параметрами Т1-Т2= 95-70 °С. Давление ( избыточное) на выходе из котельной :

- в подающем трубопроводе 5,3 кг/мс2;

- в обратном трубопроводе 1,5 кг/мс2;

Для приготовления воды нужных параметров в котельной установлено 3 котла типа КВМ 7,58-95. Котел установленной теплопроизводительностью 7,58 (6,5) МВТ (Гкал/час) имеет горизонтальную компоновку: топочная и конвективная часть объедены в единый блок, благодаря чему снижена высота котла. Топочная камера экранирована трубами Ø60\*3 мм, задним экраном топочной камеры служит фестонный экран, являющийся эффективным сепаратором золовых частиц. Осажденные в данном сепараторе наиболее крупные и имеющие высокую температуру частицы возвращаются на дожигание в топку в зону над кипящим слоем. Конвективная поверхность нагрева котла расположена в двухходовой экранированной шахте и состоит из пакетов. Пакеты набираются из П – образных секций из труб Ø28\*30 мм. Под топочным блоком размещен предтопок кипящего слоя, состоящий из фронтового, боковых и поворотного экранов, выполненных из труб Ø60\*3 мм. В правом боковом экране выполнена коллекторная рамка для установки короба подачи топлива. Между нижними коллекторами боковых экранов и топкой устроены наклонные откосы из жаропрочного бетона, во время работы котла на наклонных участках скапливается зола, образуя по обеим сторонам решетки так называемые золовые откосы, являющиеся аккумуляторами тепла и стабилизаторами горения в кипящем слое. Нижние коллекторы боковых экранов служат охлаждающими панелями решетки и опираются непосредственно на топочное устройство. На котле применено устройство возврата уноса золы и острое дутье. Под конвективной частью установлен бункер для осаждения уноса, под которым размещен эжектор возврата уноса, для сброса золы на дожигание в топку. Подача воздуха на эжектор возврата уноса обеспечивается вентилятором типа 19-ЦС. Подача воздуха на острое дутье осуществляется вентилятором типа ВДН-10.Воздух подается над слоевое пространство через боковые экраны котла посредством четырех сопел большого сечения.

Мощность котельной

Установленная мощность котельной определена мощностью 6 центральных тепловых пунктов, подключаемых к данной котельной, перспективным подключением потребителей тепловой энергии в 2011-2013 годах, потребностью на собственные нужды, потери в сетях составляет 17,4 Г кал/час, в том числе:

- на отопление 15 Гкал/час;

- на собственные нужды котельной 0,155 15 Гкал/час;

- теплопотери тепловых сетей 2,259 Гкал/час;

Таблица № 15

Нормативная выработка ( в том числе полезный отпуск и потери)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год  подключения | Котельная | Принадлежность  котельной | Выработка по потребителям, в том числе, Гкал | | |
| жилищные | бюджетные | прочие |
| 2014 | №1 | ООО «Коммунсервис» | 18723 | 12715 | 3760 |
| №2 Типография | ООО «Коммунсервис» | 6124 | 1650 | 362 |
| Ветстанция | Тяжинское городское поселение | 535 | 701 |  |
| РТП | Тяжинское городское поселение | 3611 | 1861 | 965 |
| ЦРБ | Тяжинское городское поселение |  | 844 |  |
| Сельпо | Тяжинское городское поселение | 1373 | 959 | 1849 |
| ГВС и теплоснабжение подключение |  | 12140 | 8400 | 15600 |
| № 3 проектируемая  ГВС | Тяжинское городское поселение | 30366  12140 | 18730  8400 | 6936  15600 |
| Всего: |  | 42506 | 27130 | 22536 |
| 2015 | ДРСУ | Тяжинское городское поселение | 1683 |  | 2484 |
| РММ | ООО «Тяжинлеспром» | 165 |  | 3219 |
| Баня | Тяжинское городское поселение | 37 |  | 1619 |
| Ленина,68 А | Тяжинское городское поселение | 533 |  |  |
| Итого: |  | 2418 | 0 | 6322 |
|  | | 100912 Гкал | 44924/44,5% | 27130/26,9% | 28858/28,6 % |

Тепловые нагрузки определены в зависимости от этажности и года постройки в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86

**Оборудование котельной**

В котельной предусматривается установка 3-х котлов КВМ 7,5-9,5 с механической топкой ВТКС.

Теплоизводительность одного котла 7,58 мВт. Проектом принята поагрегантная схема установки оборудования. Теплоноситель- вода, топливо – каменный уголь марки Др. Котлы, насосное оборудование, оборудование водоподготовки размещены в котельном зале. Дутьевые вентиляторы, дымососы, батарейные циклоны для очистки дымовых газов установлены вне помещения котельной. Удаление и рассеивание дымовых газов предусматривается через дымовую трубу Д=1200мм, Н=30 м. Склад угля закрытый. Проектом предусматривается установка двух баков запаса холодной воды Y=50 м3 и одного бака запаса химочищенной воды Y= 50м3. Сброс производственных стоков (через остывочный колодец) и хозфекальную канализацию предусматривается в поселковую сеть канализации.

В расчетах принято:

- расчетная температура наружного -40 °С;

- скоростной напор ветра 0,38 КПа/м2;

- расчетный вес снегового покрова 1,68 КПа/м2;

- зона влажности сухая;

- сейсмичность 6 балов.

Проектом предусматривается агрегатная схема установки оборудования. В котельной будет установлено 3 котла марки КВМ-7,58-95 с механической топкой обратного хода ВТКС. Котлы оборудуются бункерами углеподачи Y=5 м3, шнековыми питателями для подачи угля в котел, дутьевыми вентиляторами, вентиляторами возврата уноса, площадками для обслуживания котла.

Схема дутья и углеподачи обеспечивает эффект «кипящего слоя» в топке котла, что повышает технические характеристики котлоагрегата и обеспечивает более полное сгорание топлива.

Удаление дымовых газов производится дымососами ДН -12,5-1500.

Очистка дымовых газов осуществляется в батарейных циклонах марки БЦ-25. Степень очистки дымовых газов составляет 80%. Удаление золы из золоуловителей осуществляется автотранспортом.

Таблица № 16

Техническая характеристика котла

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование | Ед. изм. | Характеристика |
| 1 | Теплопроизводительность  котла | мВт | 7,58 |
| 2 | Поверхность нагрева котла | М2 | 356 |
| 3 | КПД котла | % | 81,5 |
| 4 | Давление на выходе из котла | МПа | 0,6 |
| 5 | Температура воды на выходе из котла | °С | 95 |
| 6 | Температура уходящих дымовых газов | °С | 230 |
| 7 | Гидравлическое сопротивление котла | мПа | 0,204 |
| 8 | Количество сетевой воды,  проходящей через котел | т/час | 260 |
| 9 | Разряжение в топке | Па | 20-30 |
| 10 | Водяной объем котла | М3 | 3,85 |
| 11 | Объем топочного пространства | М3 | 18,4 |
| 12 | Аэродинамическое сопротивление котла | Па | 400 |

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

Антикоррозийная защита

Для уменьшения потерь тепла в окружающую среду и предотвращения случайных ожогов обслуживающего персонала, поверхности оборудования, газоходов и трубопроводов с температурой выше +45°С покрываются тепловой изоляцией.

Обслуживающий персонал

Численность обслуживающего персонала котельной определена на основании « Рекомендаций по определению численности эксплуатационного персонала котельных».

Таблица № 17

Штатное расписание котельной № 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № №  п/п | Должность | Количество человек | | | | Группа производства |
| 1 смена | 2 смена | 3 смена | Всего  ( в том числе подменные) |
| 1 | Машинист -кочегар | 2 | 2 | 2 | 8(1) | II-б |
| 2 | Рабочий углеподачи шлакозолоудаления | 2 | 2 | 2 | 8(1) | II-б |
| 3 | Слесарь по ремонту оборудования | 1 | - | - | 1 | I-в |
| 4 | Дежурный слесарь – электрик | 1 | - | - | 1 | I-в |
| 5 | Уборщик бытовых помещений | 1 | - | - | 1 | - |
| 6 | Лаборант | 1 | - | - | 1 | - |
|  | Итого: | 8 | 4 | 4 | 20(2) | - |

**Расчет окупаемости инвестиций**

Расчет окупаемости инвестиций производится по следующим основным показателям:

1. Расход топлива;
2. Расход электроэнергии;
3. Заработная плата с начислениями;
4. Общехозяйственные расходы, затраты на ремонт, оплата за выбросы и прочие расходы.

Данные по эксплуатационным затратам на производство тепловой энергии существующими котельными:

Таблица № 18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. измер. | Котельная № 1 | Типография | Ветстанция | РТП | ЦРБ | Сельпо | Итого |
| КПД котельной | % | 39,4 | 43,8 | 22 | 35 | 24,4 | 27,2 |  |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 35198,3 | 8135,8 | 1476,7 | 6217,9 | 847,3 | 4181,3 | 56057,3 |
| Расход угля | Тонн | 11492 | 2656 | 482 | 2102 | 277 | 1365 | 17749 |

Таблица № 19

Фактическая себестоимость реализованной тепловой энергии за 2012 год шестью котельными планируемым к закрытию МУП «Теплокоммунэнерго», тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  обслуживаемых  котельных | Зар.  Плата | материалы | Амортизация | Аренда котельных | Охрана объектов | ГВС | Доставка угля | Экспертиза тарифов | Ремонт л. Двигателя | Услуги транспорта | Электроэнергия | Отопление | Подготовка кадров | Лабораторные исследования | Загрязнение окруж.среды | Спец жиры | транспорт | 25 счет | 26 счет | Всего расходов |
| Тяжин котельная № 1 | 1227 | 62 | 151 | 545 | 18 | 0 | 0 | 22 | 16 | 2 | 1147 |  | 3,9 | 0 | 0,8 | 9 | 779 | 206 | 390 | 4578,8 |
| Ветучасток | 197 | 7 | 3,2 | 0 | 18 | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 12 |  | 4 | 0,2 | 0,8 | 3 |  | 33 | 62 | 364 |
| РТП | 592 | 16 | 38 | 0 | 18 | 58 | 10 | 9 | 0 | 5 | 230 | 116 | 4 | 0,2 | 0,8 | 3 |  | 98 | 186 | 1384 |
| Сельпо | 288 | 6 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 174 | 0 | 4 | 0,2 | 0,8 | 3 |  | 48 | 90 | 670 |
| Типография | 591 | 19 | 59 | 76 | 18 | 58 | 10 | 9 | 0 | 5 | 270 | 116 | 4 | 0,2 | 0,8 | 3 |  | 98 | 223 | 1560 |
| ЦРБ | 197 | 3,4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 15 | 0 | 4 | 0,2 | 0,8 | 3 |  | 33 | 62 | 350 |
| Итого: | 3092 | 113 | 275 | 621 | 108 | 116 | 30 | 67 | 16 | 27 | 1848 | 232 | 24 | 1,0 | 4,8 | 24 | 779 | 516 | 1013 | 8906,8 |

Программное мероприятие «Строительство новой котельной и объединение 6 котельных на « предусматривает закольцовку и строительство тепловых сетей с целью переключения нагрузок 5 мелких неэффективных котельных на единую теплоцентраль.

Данное мероприятие позволит ежегодно экономить 4400 тыс. руб. за счет сокращения расходов топлива, электроэнергии, воды, заработной платы и других затрат. Срок окупаемости капвложений составит 2,7 года.

Таблица № 20

Программа мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию топливо-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | Заказчик | исполнитель | Сроки  исполнения | Общие  затраты,  тыс. руб. | Источники финансирования и сумма, тыс. руб. | | | Экономический  эффект, тыс.руб. | |
| обл. бюджет | мест.  Бюджет | Внебюджетные  источники | в течение года | в течение  5 лет |
| Строительство  Котельной № 3 | Тяжинское городское поселение | На конкурсной  основе | 2014-2020 | 147406 | 137536 | 7370 | 2500 | 200 | 22267 |
| Закрытие шести котельных | 2014-2020 | 7600 | 6460 | 380 | 760 | 2200 | 11000 |
| итого |  | 155006 | 143996 | 7750 | 3260 | 2400 | 33267 |

**Строительство и реконструкция теплосетей:**

Строительство теплосети в поселке ориентируются, прежде всего, на новые материалы и современные технологии. Которые гарантируют только высокие результаты в плане качества и продолжительной эксплуатации объекта.

Устройство и прокладка теплосети подразумевает такие критерии, как качество, безопасность и надежность: строительство теплосети осуществляется в строгом соответствии с утвержденными архитектурно-строительными нормативами и техникой безопасности.

Планируется построить и реконструировать 10 км теплосетей, в связи строительством жилых домов, замена теплосетей с большим процентом износа.

Необходимо денежных средств до 2020 года 38000000 рублей.

Таблица № 21

Строительство и реконструкция теплосетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  поселений | Цели реализации  мероприятия | Объемные показатели | План 2014- 2020 гг., тыс. руб. | | | | | |
| всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Тяжинское городское поселение | | | | | | | | |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей | Уменьшения потерь тепловой энергии | 5 км | 19000 | 2800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4800 |
|  |

Реализация комплексной производственной программы (2016 - 2020 гг.) предусматривает строительство и реконструкцию тепловых сетей 10 км., в связи с новым строительством многоквартирных жилых домов намечается строительство тепловых сетей, предусматривается реконструкция тепловых сетей с установкой АИТП.

Результаты реализации:

- снижение тепловых потерь (использование "погодного" регулирования позволит до 30% снизить потребление тепла зданием);

- обеспечение надежной работы рециркуляции ГВС внутри объекта, что позволит сэкономить до 25% тепловой энергии, затрачиваемой на нагрев воды;

- регулятор температуры на теплообменники позволит сэкономить 15% тепла, идущего на нужды ГВС.

- повысить качество условий проживания и коммунального обслуживания в части теплоснабжения населения и организаций в Тяжинском городском поселении;

- сократить плату за теплоснабжение для населения и организаций за счет сокращения объемов потребляемых услуг;

- сдерживать рост тарифов для населения и организаций за счет реконструкции и модернизации системы теплоснабжения.

**2.3. Программа строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей на период до 2020» Тяжинского городского поселения**;

В результате проведенного анализа существующего состояния водопроводных и канализационных сетей в Тяжинском городском поселении необходимо в период 2014-2020 годы провести реконструкцию и новое строительство

Таблица № 22

Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  поселений | Цели реализации  мероприятия | Объемные показатели | План 2016- 2020 гг. в тыс. руб. | | | | | |
| всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Тяжинское городское поселение | | | | | | | | |
| Строительство и реконструкция водопроводных сетей | Уменьшения потерь воды транспортировки | 7 км | 12600 | 900 | 900 | 540 | 720 | 9540 |
| Строительство и реконструкция канализационных  сетей | Улучшения качества жизни населения | 6 км | 16200 | 540 | 540 | 720 | 900 | 13500 |

Ожидаемые результаты реализации комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тяжинский муниципальный район» Кемеровской области на 2013 - 2020 годы

Результатом реализации проектов программы станет:

Снижение степени износа сетей и сооружений с 66,4% до 23%;

* Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности с 1,33 на 1 км сетей до 0,6;
* Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат на сумму 8,8 млн. руб.;
* Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;
* Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Достаточно актуальной для муниципального района проблемой в сфере водоснабжения является проблема обеспеченности потребителей приборами учета. В современных условиях прибор учета играет достаточно важную роль. Во-первых, посредством приборов учета ресурсоснабжающие организации, исполнители и потребители коммунальных услуг получают возможность оплачивать полученные услуги в зависимости от их фактического потребления. Это исключает возможность возникновения убытков как у исполнителей коммунальных услуг, так и у организаций коммунального комплекса, связанных с разницей между установленными нормативами потребления и фактическим размером оплаты. Во-вторых, с применением показаний приборов учета организации коммунального комплекса могут более точно планировать объемы реализации товаров и услуг. Это, в свою очередь, обеспечит более точное и сбалансированное тарифное регулирование организации. В-третьих, установка приборов учета является одним из факторов, по которым будет оцениваться деятельность органов местного самоуправления. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" одним из показателей является доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета. По итогам 2010 года объем реализации воды, оплачиваемый по приборам учета, составил в среднем около 21%. Безусловно, данная величина является недостаточной и должна быть увеличена в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

**4. Финансирование программы**

Утвержденные в соответствии с Программой финансируются за счет средств местного бюджета (в объемах, установленных решением Совета народных депутатов Тяжинского городского поселения о бюджете Тяжинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период) и привлекаемых для выполнения этих программ иных, не запрещенных законодательством источников.

Программа реализуется за счет средств местного бюджета, может быть предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию данных целевых программ.

Не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения «О бюджете Тяжинского муниципального района» может быть принято постановление главы Тяжинского муниципального района о сокращении начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации на основании:

Основаниями для внесения предложений по изменению, приостановлению или досрочному прекращению реализации программы являются:

а) досрочное выполнение программы;

б) сокращение бюджетных ассигнований для реализации программы, в том числе за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год;

в) низкая эффективность программных мероприятий;

г) наличие судебных и иных актов о нарушении требований действующего законодательства, строительных норм и правил, экологических нормативов, которые делают невозможным завершение реализации программных мероприятий

Программные мероприятия

Таблица № 23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программных мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования | | | | Ответственный исполнитель программных мероприятий |
| Всего | в том числе | | |
| Областной  бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1.Проектирование и строительство шестого микрорайона» | 2016-2020 | 637000 | 63700 | 31850 | 541450 | Администрация Тяжинского городского поселения |
| 2.1.Проектирование и строительство котельной № 3 и тепловых сетей с закрытием 6 малых котельных пгт Тяжинский | 2017-2020 | 155006 | 143996 | 7750 | 3260 | Администрация Тяжинского городского поселения |
| 2.2. Строительство  и реконструкция теплосетей | 2016-2020 | 38000 | 3800 | 1900 | 32300 | Администрация Тяжинского городского поселения |
| Итого: |  | 193006 | 147796 | 9650 | 35560 | Администрация Тяжинского городского поселения |
| 3. Программа строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей на период до 2020г. | 2016-2020 | 42930 | 4293 | 2147 | 36490 | Администрация Тяжинского городского поселения |
| Итого по программе: |  | 872936 | 215789 | 43647 | 613500 | Администрация Тяжинского городского поселения |

**5. Организация управления Программой**

**и контроль за ходом ее реализации**

Контроль за реализацией Программы осуществляют Глава Тяжинского городского поселения Кемеровской области, государственный заказчик Программы.

Директор Программы организует управление реализацией Программы.

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в отдел социально-экономического прогнозирования Тяжинского городского поселения отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно таблицам № 24, № 25.

Ежегодно до 1 сентября текущего года, директор Программы представляет в отдел социально-экономического прогнозирования Тяжинского городского поселения:

1) отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах программы по форме указанной в таблице 25;

2) пояснительную записку, содержащую:

-сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

-данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников;

-сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

-сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам) по форме указанной в таблице 25;

-информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

-сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

-сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

-оценку эффективности реализации Программы;

3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по форме и в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением.

Таблица 24

Отчет о результатах реализации программы за 200\_\_\_год

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Мероприятий,  источники  финансирования | Лимит ассигнований  на 20\_\_год | Профинансировано  за 20\_\_год | Освоено  за 20\_\_год | Степень и результаты выполнения программы |
| 1 | Всего по программе: |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 1 | Всего по разделам программы: |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 1 | В разрезе мероприятий: |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Отчет о целевых индикаторах программы за 20\_\_\_год

Таблица № 25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Единица измерения | План  на 20\_\_год | Факт  за 20\_\_год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Целевой индикатор… |  |  |  |
| 2 | Целевой индикатор… |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

Директор программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица № 26

Оценка результатов реализации программы

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Тяжинского городского поселения Кемеровской области на 2012-2020 годы

за 2013 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | | | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| наименование показателя | ед. изм.  % | плановое значение | Фактическое значение | отклонение | | плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Проектирование и строительство шестого микрорайона» | 2016-2020 | Целевой индикатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637000 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Проектирование и строительство котельной № 3 и тепловых сетей с закрытием 6 малых котельных п. Тяжинский | 2016-2020 | Целевой индикатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155006 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство  и реконструкция теплосетей | 2016-2020 | Целевой индикатор | 100 | 25 |  |  |  | 38000 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 193006 |  |  |  |
| 3. | Программа строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей на период до 2020г. | 2016-2020 | Целевой индикатор | 100 | 10 |  |  |  | 42930 |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  | 872936 |  |  |  |

Свод по видам работ

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | всего | в том числе | | водопроводные сети | | | канализационные сети | | | тепло сети | |  | котельная № 3 | |  | шестой микрорайон | | |  |  |  |
|  |  |  | обл. бюд. | мест. бюд. | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест |  |  |  |
| Тяжинское г/п | | 839806 | 797814 | 41992 | 12600 | 11970 | 630 | 16200 | 15390 | 810 | 19000 | 18050 | 950 | 155006 | 147256 | 7750 | 637000 | 605148 | 31852 |  |  |  |
| Итого | | 839806 | 797814 | 41992 | 12600 | 11970 | 630 | 16200 | 15390 | 810 | 19000 | 18050 | 950 | 155006 | 147256 | 7750 | 637000 | 605148 | 31852 |  |  |  |

Проектирование и строительство котельной №3 и тепловых сетей с закрытием 6 малых котельных в пгт. Тяжинский

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | всего | в том числе | | финансирование по годам | | | | | | | | |
| 2017 год | | | 2018 год | | | 2019-20 гг. | | |
| обл. бюд. | мест. бюд. | всего | обл. | мест. | всего | обл. | мест. | всего | обл. | мест. |
| Проектирование и строительство котельной № 3 и тепловых сетей с закрытием 6 малых котельных в пгт. Тяжинский | 155006 | 147256 | 7750 | 44222 | 42011 | 2211 | 29481 | 28007 | 1474 | 81303 | 77238 | 4065 |

Строительство и реконструкция канализационных сетей по Тяжинскому городскому поселению и бюджетам

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | всего | в том числе | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 20179 год | | | 2020 гг. | |  |
|  |  |  | обл. бюд. | мест. бюд. | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест |
| Тяжинское г/п | | 16200 | 15390 | 810 | 540 | 513 | 27 | 540 | 513 | 27 | 720 | 684 | 36 | 900 | 855 | 45 | 13500 | 12825 | 675 |
| Итого |  | 16200 | 15390 | 810 | 540 | 513 | 27 | 540 | 513 | 27 | 720 | 684 | 36 | 900 | 855 | 45 | 13500 | 12825 | 675 |

Строительство и реконструкция теплосетей по Тяжинскому городскому поселения и бюджетам

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | всего | в том числе | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 гг. | |  |
|  |  |  | обл.бюд. | мест. Бюд. | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест |
| Тяжинское г/п | | 19000 | 18050 | 950 | 2800 | 2660 | 140 | 3800 | 3610 | 190 | 3800 | 3610 | 190 | 3800 | 3610 | 190 | 4800 | 4560 | 240 |
| Итого |  | 19000 | 18050 | 950 | 2800 | 2660 | 140 | 3800 | 3610 | 190 | 3800 | 3610 | 190 | 3800 | 3610 | 190 | 4800 | 4500 | 240 |

Строительство и реконструкция водопроводных сетей по Тяжинскому городскому поселению и бюджетам

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | всего | в том числе | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 гг. | |  |
|  |  |  | обл.бюд. | мест. Бюд. | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест |
| Тяжинское г/п | | 12600 | 11970 | 630 | 900 | 855 | 45 | 900 | 855 | 45 | 540 | 513 | 27 | 720 | 684 | 36 | 9540 | 9063 | 477 |
| Итого |  | 12600 | 11970 | 630 | 900 | 855 | 45 | 900 | 855 | 45 | 540 | 513 | 27 | 720 | 684 | 36 | 9540 | 9063 | 477 |

Проектирование и строительство шестого микрорайона в пгт. Тяжинский

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | | всего | в том числе | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019-20 гг. | | |
|  |  |  | обл.бюд. | мест. Бюд. | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест | всего | обл. | мест |
| Проектирование и строительство шестого микрорайона | | 637000 | 605148 | 31852 | 198650 | 188717 | 9933 | 160650 | 152617 | 8033 | 25850 | 24557 | 1293 | 251850 | 239257 | 12593 |